Sromowce Wyżne, dnia 22.08.2016

Szanowni Wykonawcy (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych. Budowa boisk sportowych.

Działanie w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  dnia 22.12.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Wskazane w projekcie parametry nawierzchni bezpiecznej wskazują jednoznacznie na jednego producenta (tylko nawierzchnia tego producenta jest w stanie spełnić owe parametry – pomimo, że normy dopuszczające zastosowanie nawierzchni sportowej wskazują inne minimum w zakresie różnych parametrów). Tak zawężone parametry znacznie ograniczają możliwość złożenia oferty w postępowaniu i ograniczają konkurencyjność.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o możliwość zastosowania wszystkich nawierzchni we wskazanej technologii, które spełniają normę, a także posiadające niezbędne dokumenty tj.:

- Rekomendacja ITB lub wyniki z kompletnego raportu innego niezależnego akredytowanego przez IAAF laboratorium potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w normie i badania uprawnionego laboratorium,

- Atest Higieniczny PZH lub równoważny,

- Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877 potwierdzający wyszczególnione w projekcie parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu przetargowym wszystkie rodzaje nawierzchni sportowych spełniających następujące wymagania:

- Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008

lub

- aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB,

lub

- wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub równoważny.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.